ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект для ОЦПО СПбГАСУ
Наименование: Поиск и разработка конструктивно-технологических решений повышения энергетической эффективности существующей и новой застройки через обеспечение теплоснабжения строящихся зданий без увеличения нагрузки на существующие тепловые сети, за счет повышения класса энергетической эффективности   до класса «А+» -высочайший (Справка: нормативное значение суммарного удельного годового расхода энергоресурсов должно составлять 116  кВтч/м2, в год .) 
Заказчик: Группа компаний «ИНСОЛАР» 
Цель: разработать и стандартизировать методики выбора технологических мероприятий повышения энергетической эффективности для применения к различного рода объектам недвижимости. 
Задача(и) (ТЗ):
· Анализ исходной документации объекта недвижимости(ОН) с учетом геологии, местоположения объекта, существующей застройки;
· Определение критичных показателей несоответствия с точки зрения энергоэффективности;
· Составление технического задания учитывающих все параметры объекта в формате: было/стало/будет.
·  Разработка модели по основным разделам проектирования (архитектура, конструкции, инженерные системы, выбор технологий);
· Проверка качества модели, корректировка и подготовка сводного проектного решения;
· Принятие принципиальных проектных решений по разделам инженерных систем;
· Подготовка отчетной документации (чертежей/презентации) по проекту с учетом всей экономики проекта. 
Ожидаемый результат:
· Шаблон/стандарт типового технического задания.
· Методические указания для проведения анализа на энергоэффективность ОН для использования источников тепловой энергии низкого потенциала для работы тепловых насосов (вентиляционные выбросы зданий, грунт и наружный воздух);
· Комплекты типовых рабочих чертежей;
· Экономический расчет предполагаемого повышения энергоэффективности за счет предлагаемых мероприятий;
- Отчет о проверке на коллизии.
- Параметрический состав соответствует утвержденному ЭПС 
Исходные данные: Техническое задание на разработку проекта Здания служебно-ремонтно-эксплуатационного блока (прилагается).
Участники проекта/Роли
 Архитектор ответственен за разработку архитектурных решений, соответствующей части ЦИМ, документации марки АР.
Инженер конструктор ответственен за разработку конструктивных решений, соответствующей части ЦИМ, документации марки КР.
Инженер по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха ответственен за разработку решений в части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, соответствующей части ЦИМ, документации марки ИОС1.
Инженер по водоснабжению и водоотведению ответственен за разработку решений в части водоснабжения и водоотведения, соответствующей части ЦИМ, документации марки ИОС2.
Инженер технолог ответственен за разработку технологических решений в части ЦИМ, документации марки ТХВ.
ТИМ-координатор ответственен за координацию работы в общей модели, формирование полной ЦИМ, проверку ЦИМ на коллизии, организацию исправления коллизий, формирование элементной базы ЦИМ, контроль соответствия ЦИМ элементно-параметрическому составу.
Программист ответственен за разработку программных решений в соответствии с частным заданием.
Инженер по организации строительства ответственен за разработку проекта организации строительства по выполненным разделам.
Сметчик – расчет стоимости проекта (выполненных разделов) и оценка экономической эффективности.
Направления подготовки студентов СПбГАСУ
Архитектура (А) – 1 студент.
Строительство 
ПГС (КР) – 1 студент;
ПГС (Гео) – 1 студент;
ПГС (ТСП/ОС) – 1 студент;
ТГВ – 2 студента;
ВВ – 1 студент.
Информационные системы и технологии (ИСТ) – 1 студент.
Электроэнергетика и электротехника (ЭЭ) – 1 студент.
Экономика – 1 студент.
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Финансирование: не предусмотрено.

