ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект для ОЦПО СПбГАСУ

Наименование: Поиск и разработка конструктивно-технологических решений повышения энергетической эффективности существующей и новой застройки через обеспечение теплоснабжения строящихся зданий без увеличения нагрузки на существующие тепловые сети, за счет повышения класса энергетической эффективности   до класса «А+» -высочайший (Справка: нормативное значение суммарного удельного годового расхода энергоресурсов должно составлять 116  кВтч/м2, в год .)

Заказчик: Группа компаний «ИНСОЛАР»

Цель: разработать и стандартизировать методики выбора технологических мероприятий повышения энергетической эффективности для применения к различного рода объектам недвижимости.

Задача(и) (ТЗ):

- Анализ исходной документации объекта недвижимости(ОН) с учетом геологии, местоположения объекта, существующей застройки;

- Определение критичных показателей несоответствия с точки зрения энергоэффективности;

- Составление технического задания учитывающих все параметры объекта в формате: было/стало/будет.

- Разработка модели по основным разделам проектирования (архитектура, конструкции, инженерные системы, выбор технологий);

- Проверка качества модели, корректировка и подготовка сводного проектного решения;

- Принятие принципиальных проектных решений по разделам инженерных систем;

- Подготовка отчетной документации (чертежей/презентации) по проекту с учетом всей экономики проекта.

Ожидаемый результат:

- Шаблон/стандарт типового технического задания.

- Методические указания для проведения анализа на энергоэффективность ОН для использования источников тепловой энергии низкого потенциала для работы тепловых насосов (вентиляционные выбросы зданий, грунт и наружный воздух);

- Комплекты типовых рабочих чертежей;

- Экономический расчет предполагаемого повышения энергоэффективности за счет предлагаемых мероприятий;

- Отчет о проверке на коллизии.

- Параметрический состав соответствует утвержденному ЭПС

Исходные данные: Техническое задание на разработку проекта Здания служебно-ремонтно-эксплуатационного блока (прилагается).

Участники проекта/Роли

Архитектор ответственен за разработку архитектурных решений, соответствующей части ЦИМ, документации марки АР.

Инженер конструктор ответственен за разработку конструктивных решений, соответствующей части ЦИМ, документации марки КР.

Инженер по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха ответственен за разработку решений в части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, соответствующей части ЦИМ, документации марки ИОС1.

Инженер по водоснабжению и водоотведению ответственен за разработку решений в части водоснабжения и водоотведения, соответствующей части ЦИМ, документации марки ИОС2.

Инженер технолог ответственен за разработку технологических решений в части ЦИМ, документации марки ТХВ.

ТИМ-координатор ответственен за координацию работы в общей модели, формирование полной ЦИМ, проверку ЦИМ на коллизии, организацию исправления коллизий, формирование элементной базы ЦИМ, контроль соответствия ЦИМ элементно-параметрическому составу.

Программист ответственен за разработку программных решений в соответствии с частным заданием.

Инженер по организации строительства ответственен за разработку проекта организации строительства по выполненным разделам.

Сметчик – расчет стоимости проекта (выполненных разделов) и оценка экономической эффективности.

Направления подготовки студентов СПбГАСУ

Архитектура (А) – 1 студент.

Строительство

ПГС (КР) – 1 студент;

ПГС (Гео) – 1 студент;

ПГС (ТСП/ОС) – 1 студент;

ТГВ – 2 студента;

ВВ – 1 студент.

Информационные системы и технологии (ИСТ) – 1 студент.

Электроэнергетика и электротехника (ЭЭ) – 1 студент.

Экономика – 1 студент.

Куратор от заказчика –  (уточняется)

Финансирование: не предусмотрено.